Milesight MS-K01 Keyboard Teknik Şartname

- Cihaz IP Tabanlı olmalıdır.

- Milesight NVR ve PTZ IP Kameraların yönetimi için kullanılabilir yapıdadır.

- 4 Axis olarak kullanıbilir joysticke sahip olmalıdır.

- Operasyonları ve işlemleri izlemek üzere cihaz LCD Panele sahip olmalıdır. (58x44(2.8”))

- 110 Cihaz eklenebilmelidir.

- PTZ Kontrolü, Pattern kontrolü için kısayollar içermelidir.

- NVR Kontrolü , Acil durumda kayıt butonu ve fotoğraf çekme butonu içermelidir.

- Kısayol tuşları ile kamera üzerindeki ışıklar kontrol edilebilmelidir.

- Kolay yönetilebilir yapıda olmalıdır.

- 1 adet RJ45 100/1000 girişi bulunmalıdır.

- 1 adet RS-232 girişi bulunmalıdır.

- Web üzerinden yönetilebilir yapıda olmalıdır.

- PoE(802.3af) ve DC 12V , 1Amper adabtör ile çalışmalıdır.

- Max güç değeri 5W olmalıdır.

- Cihaz ağırlığı 1.56Kg olmalıdır.

- Cihaz boyutları 320mm(W)x178mm(D)x106mm(H) olmalıdır.

- Topraklama desteği olmalıdır.

- 2 Sene üretici ve ithalatçı garantisi bulunmalıdır.