IPC-B233-APF40W 

2MP BULLET KAMERA TEKNİK ŞARTNAME

1. Kamera Donanım Özellikleri

1.1.  Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS görüntü sensörüne sahip olmalıdır.
1.2.  Kamera 3 Megapiksel 2304x1296 Çözünürlüğü desteklemelidir.
1.3.  Kamera 3,6 mm @ F2.0 sabit lense sahip olmalıdır.
1.4.  Kamera Dual stream yapısında olmalıdır.
1.5.  Kameranın Görüş Açısı H91.2° / V47.9° / D95.9° olmalıdır. 
1.6.  Kamera Smart Ir 50 Metre,Beyaz Işık Mesafesi 15 Metre olmalıdır.
1.7.  Kameranın minimum ışık oranı: Renkli: 0.02Lux (F2.0, AGC ON) / 0Lux with (IR Açık) olmalıdır.
2. Video Özellikleri
2.1. Kameranın Digital Noise Reduction 2D/3D (DNR) olmalıdır.

2.2. Kameranın WDR özelliği olmalı ve bu özellik DWDR olmalıdır.

2.3. Kameranın Dijital Buğu Giderme özelliği olmalıdır.

2.4. Kameranın SN oranı >55dB olmalıdır.

2.5. Kamera Ultra 265, H.265, H.264 sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

2.6. Kameranın Frame hızı;

Main Stream: 3MP (2304*1296), Max 25fps;1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; 

Sub Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; 

CIF(352*288), Max 30fps;  olmalıdır.
Kamera arka plan ışığı telafisi ( BLC ), Desteklemelidir.

2.7. Kamera üzerinde Hareket Algılama Özelliği olmalıdır ve 4 Bölge ayarlanabilmelidir.

2.8. Kamera 8 Bölge ROI ( Etkin Bölge Alanı ) Desteklemelidir.

2.9. Kamera üzerinde 4 Bölge Maskeleme yapılabilmelidir.
2.10. Kamera, 128 Kbps ~ 6 Mbps aralığında ayarlanabilir video bit oranını desteklemelidir.

3. Ses Özellikleri
3.1. Kameranın dahili mikrofon olarak ses girişi olmalıdır.

3.2. G.711U / G.711A ses formatlarını desteklemelidir.
3.3. Ses bit oranı 64 Kbps olmalıdır.
3.4. Ses örnekleme hızı 8 KHz olmalıdır.
4. Ağ ve Protokol Özellikleri

4.1. Kamera IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP Network Protokollerini desteklemelidir.
4.2. Kamerada ONVIF (ONVIF (Profile S, Profile T), API desteği bulunmalıdır.

4.3. Kamerada dahili olarak POE(IEEE802.3af) desteği bulunmalıdır.
4.4. Kamerada http Port ve RTSP portu ayrı ayrı belirlenebilmelidir.

4.5. Kamera DHCP Protokolünü desteklemeli, sistemden boştaki bir IP adresini otomatik olarak alabilmelidir.

4.6.  RTMP Protokolü sayesinde kamera doğrudan canlı yayın yapabilmelidir.
4.7. Kamera, kayıt edilen görüntülerin bütünlüğünü doğrulamak amacıyla dijital filigran (Watermark) özelliğini desteklemelidir.

4.8. Kamera, güvenliği artırmak amacıyla IP adresi filtreleme (IP Filtering) özelliğini desteklemeli ve yetkisiz IP adreslerinin erişimini engelleyebilmelidir.

4.9. Kamera; Erişim Politikası (Access Policy), ARP Koruması (ARP Protection), RTSP Kimlik Doğrulaması (RTSP Authentication), Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (User Authentication) ve HTTP Kimlik Doğrulaması (HTTP Authentication) güvenlik özelliklerini desteklemelidir.
5. Depolama Özellikleri

5.1. Kamera Web arayüzü üzerinden manuel olarak kayıt yapılabilmelidir.

5.2. Kamera Web arayüzü üzerinden ekran görüntüsü alınabilmelidir.
6. Analiz ve Yapay Zeka Özellikleri
6.1. Akıllı Video Analiz Özellikleri Kamera; 

6.2. Çapraz Çizgi Algılama, İnsan Vücudu Algılamasına Dayalı İzinsiz Giriş Tespiti, Hareket Algılama ve Ses       Algılama özelliklerini desteklemelidir.
7. Sistem ve Yönetim Özellikleri

7.1. Kamera üzerinden Video üzerine (OSD) isim verilebilmelidir. Konumu belirlenebilmelidir.
7.2. Kamera OSD ayarları üzerinde saat-tarih bölgeside belirlenebilmelidir. Ekran üzerinde sağa – sola taşınabilmelidir.
7.3. Kamera üzerinde farklı kullanıcılar açılabilir ve yetkileri ayrı ayrı belirlenebilir.
7.4. Kamera web arayüzü üzerinden güncellenebilir, reboot edilebilir, fabrika ayarlarına döndürülebilir yapıda olmalıdır.

7.5. Kamera konfigürasyonları dışarı-içeri aktarılabilir yapıda olmalıdır.

7.6. Kamera web ara yüzü üzerinden canlı olarak görüntülenebilmelidir.

7.7. Kamera web arayüzü üzerinden parlaklık, kontrast, keskinlik ve doygunluk ayarları yapılabilmelidir.

7.8. Kamera versiyonu WEB üzerinden görüntülenebilmelidir.
8. Genel Özellikler

8.1.  Shutter ve geçiş saatleri zamanlanabilmelidir.
8.2. Kamerada gece ve gündüze geçişleri otomatik sağlayan ICR bulunmalıdır. Ayrıca Gece ve gündüz modu seçimleri siyah-beyaz ve Renkli olmak üzere ayarlanabilmelidir.

8.3. Kamera PoE ve 12V DC besleme ile çalışmalıdır. 
8.4. Kamera web arayüzünde Türkçe desteği olmalıdır.
8.5. Kameranın güç tüketimi 6W max olmalıdır.
8.6. Cihazın ölçüleri 198mm × 74mm × 74mm olmalıdır.

8.7. Cihazın ağırlığı 270 gram olmalıdır.

8.8. Cihazın ithalatçı garantisi 2 sene olmalıdır.
9. Fiziksel ve Çevresel Özellikler

9.1. Kamera %0- %95 nem aralığında çalışabilmelidir.

9.2. Kamera -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Ortam Sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.

9.3. Kamera P2P Teknolojisini desteklemeli, sabit IP olmadan ve port açılmadan uzaktan izlenebilmelidir.
9.4. Her Kameranın Kendisine özel QR Kodu olmalıdır.
9.5. Kameranın Koruma sınıfı IP67 olmalıdır.

9.6. Kamera 4KV Dalgalanma Korumasına sahip olmalıdır.

